Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида № 5

(МДОУ д/с комбинированного вида № 5)

301600, Тульская обл, Узловский район, г.Узловая, ул. Завенягина, д. 22

2021 год

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ОСИ

заведующий МДОУ д/с____

комбинированного вида № 5

___________О.В. Никулина

" 06"  апреля 2021г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

N ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5____________________________________________

1.2. Адрес объекта

301607 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Завенягина, дом 22___________________________________________________

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание  2  этажей,   2971,5  кв. м

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта     нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального    нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 (МДОУ д/с комбинированного вида № 5)_________________________________

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301607 Россия,Тульская____ область, Узловский район, город Узловая, улица Завенягина, дом 22________

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район____________

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

301600, Тульская обл., г. Узловая, ул. Кирова, д. 25________________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг    дошкольное образование____________________

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

_______________________________	224/152_______________________________

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от железнодорожного вокзала до остановки «Березка»,___________________ городским_автомобильным  транспортом  174, № 160, № 197, № 5__

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту    нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта     300   м

3.2.2. Время движения (пешком)     5-6  мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

| № п/п |  | Категории инвалидов (вид нарушения) |  |  | Вариант организации доступности объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Все категории инвалидов и МГН |  |  | ВНД |  |
|  |  | в том числе инвалиды: |  |  |  |  |
| 2 |  | передвигающиеся на креслах-колясках |  |  | ВНД |  |
| 3 |  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |  | ДУ |  |
| 4 |  | с нарушением зрения |  |  | ДУ |  |
| 5 |  | с нарушением слуха |  |  | ДУ |  |
| 6 |  | с нарушениями умственного развития |  |  | ДУ |  |

* - указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД" (временно недоступно).

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | капитальный ремонт |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |  |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |  |  |
| 8 | Все зоны и участки |  |  |  |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

заведующий МДОУ д/с комбинированного вида № 5  О.В. Никулина_________

тел.: 8(48731) 2-78-73; 5-48-82_; e-mail: mdouds5.uzl@tularegion.org____________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного

представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ОИВ

заместитель главы администрации МО Узловский район

________Е.П. Трегубова

"06 " апреля  2021 года

Акт обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

N ________________

_____Узловский район______                                         "___" _________  20____г.

Наименование территориального

образования субъекта РФ

- Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное______________ образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5____

1.2. Адрес объекта 301607 Россия, Тульская область, Узловский район,  ____ г. Узловая, улица Завенягина, дом 22___________________________________

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание  2  этажей,    2971,5   кв. м

наличие прилегающего земельного участка (да, нет),  7745  кв. м

1.4. Год постройки здания 1971 , последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) _Муниципальное дошкольное________ образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5_____

(МДОУ д/с комбинированного вида № 5)_________________________________

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301607 Россия, Тульская____ область, Узловский район,  г. Узловая, улица Завенягина, дом 22___________

- Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация сфера деятельности – образования; виды_____ оказываемых услуг – дошкольное образование; категория обслуживаемого населения по возрасту – дети; плановая мощность – 224/152______________

- Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от железнодорожного вокзала до остановки «Березка»,____________________ городским_автомобильным  транспортом  № № 174, № 160, № 197, № 5_

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту     нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта  300  м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 – 6  мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

  - Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) |  | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  | ВНД |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  | ВНД |  |
| 3 | с нарушением опорно-двигательного аппарата |  | ДУ |  |
| 4 | с нарушением зрения |  | ДУ |  |
| 5 | с нарушением слуха |  | ДУ |  |
| 6 | с нарушениями умственного развития |  | ДУ |  |

* - указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД" (временно недоступно).

  - Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны |  | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № на плане |  |  | № фото |  |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  | ДП-В | План территории |  |  | - |  |
| 2 | Вход (входы) в здание |  | ДУ | На плане изображено схематично |  |  | - |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  | ДУ | 1-й этаж: 65,36,54,48,37,38,39,33,24,1,11 2-й этаж: 33,41,20,22,2,3,5 |  |  | - |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  | ДУ | 1-й этаж: 62,61,46,45,30,29,23,24,4,5 2-й этаж: 35,33,29,25,26,27,10,9,20,18 |  |  | - |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  | ВНД | 1-й этаж: 60,47,28,21,20,6, 2-й этаж: 37,36,32,31,23,24,16,17,6,7 |  |  | - |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) |  | ВНД | - |  |  | - |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  | ДП-В | - |  |  | - |  |

** - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

ДУ - доступно условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта |  | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  | не нуждается |  |
| 2 | Вход (входы) в здание |  | капитальный ремонт |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  | индивидуальное решение с ТСР |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  | индивидуальное решение с ТСР |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) |  | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  | не нуждается |  |
| 8 | Все зоны и участки |  |  |  |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения _______________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации___ДП-В____________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

____________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _______________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН,

совещательные органы МО)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

____________________________________________________________________

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов ___________

4.4.6.Другое _________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

____________________________________________________________________

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области _____________________________________________________

(наименование сайта, портала)

- Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту                                          на 2 л.

2. Входа (входов) в здание                                                               на  2  л.

3. Путей движения в здании                                                             на 2  л.

4. Зоны целевого назначения объекта                                            на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                                         на 2  л.

6. Системы информации (и связи) на объекте                               на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте ____________________ на -  л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ __________________________ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Комиссия по обследованию социально-значимых объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов т других маломобильных групп населения

заместитель главы администрации

муниципального образования

Узловский район, председатель комиссии                                                      Е.П. Трегубова

начальник сектора по социальной политике

администрации муниципального

образования Узловский район,

заместитель председателя комиссии                                                               Д.Ю. Якунин

главный специалист сектора

по социальной политике администрации

муниципального образования Узловский район,

секретарь комиссии                                                                                         Т.Н. Киселева

Члены комиссии:

главный инспектор комитета

образования администрации муниципального

образования Узловский район                                                                         В.Г. Буланов

заместитель председателя комитета

культуры администрации муниципального

образования Узловский район                                                                         О.В. Прокопенко

председатель комитета по строительству

и архитектуре администрации муниципального

образования Узловский район                                                                             Е.В. Федорченко

представители организации,

расположенной на объекте

Заведующий  МДОУ д/с

комбинированного вида  № 5                                                                О.В. Никулина

название организации

Заведующий хозяйством _________                                                   Н.А. Мамонтова

название организации

Управленческое решение согласовано "____" __________ 20___ г. (протокол N_____)

Комиссией

(название)___________________________________________________________

____________________________________________________________________

Приложение N 1

к Акту обследования объекта социальной

инфраструктуры к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от "06" апреля  2021 г. №___

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное_образовательное учреждение детский сад____         комбинированного вида № 5___________________________________________

301607 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, дом 22__

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | изображено схематично | - | - | - | Не нуждается | - |
| 1.2 | Путь (пути)движения на территории | есть | изображено схематично | - | - | - | Не нуждается | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | изображено схематично | - |  |  | Не нуждается | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслужи-вания. | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслужи-вания. | - |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

- Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны |  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  |  |  |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане |  |  | № фото |  |  |  |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) |  | ДП-В | план территории |  |  | - |  | не нуждается |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДП-В, не нуждается

Приложение N 2

к Акту обследования объекта социальной

инфраструктуры к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от "06 " апреля  2021 г. №___

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад_____ комбинированного вида № 5____________________________________________

301607 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, дом 22__

Наименование объекта, адрес

| № п/п |  | Наименование функционально-планировочного элемента |  |  | Наличие элемента |  |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  |  | Работы по адаптации объектов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | есть/нет |  | № на плане | № фото | Содержание |  | Значимо для инвалида (категория) |  | Содержание |  | Виды работ |  |
| 2.1 |  | Лестница (наружная) |  |  | есть |  | изображено схематично | - | - |  | - |  | Не нуждается |  | - |  |
| 2.2 |  | Пандус (наружный) |  |  | нет |  | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  |
| 2.3 |  | Входная площадка (перед дверью) |  |  | есть |  | изображено схематично | - | - |  | - |  | Не нуждается |  | - |  |
| 2.4 |  | Дверь (входная) |  |  | есть |  | изображено схематично | - | Двери будут создавать при открывании препятствия для прохода детей. |  | к,о,с |  | Капитальный ремонт |  | - |  |
| 2.5 |  | Тамбур |  |  | есть |  | изображено схематично | - | Узкий, будет препятствие для прохода детей. |  | к,о,с |  | Капитальный ремонт |  | - |  |
|  |  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) |  | Приложение |  |  |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане |  | № фото |  |  |  |  |
| Входа (входов) в здание | ДУ |  | Изображено схематично |  | - |  | Капитальный ремонт |  |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступно условно,  капитальный ремонт.

Приложение N 3

к Акту обследования объекта социальной

инфраструктуры к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от " 06 "  апреля  2021 г. №___

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад_____ комбинированного вида № 5___________________________________________

301607 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, дом 22

Наименование объекта, адрес

| № п/п |  | Наименование функционально-планировочного элемента |  |  | Наличие элемента |  |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  |  |  | Работы по адаптации объектов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | есть/нет | № на плане |  | № фото | Содержание |  | Значимо для инвалида (категория) |  | Содержание | Виды работ |  |  |
| 3.1 |  | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) |  |  | есть | 1-й этаж: 36 2-й этаж: 18 |  | - | Двери создают препятствия для прохода детей. Внешние углы не округлены. |  | к,о,с |  | индивидуальное решение с ТСР |  |  |  |
| 3.2 |  | Лестница (внутри здания) |  |  | есть | изображено схематично |  | - | Лестницы не имеют двустронних поручней и ограждения высотой 1,8 м и нет сплошного ограждения сеткой. |  | к,о,с |  | индивидуальное решение с ТСР |  |  |  |
| 3.3 |  | Пандус (внутри здания) |  |  | нет | - |  | - | отсутствует |  | К,О |  | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслужи-вания. |  |  |  |
| 3.4 |  | Лифт пассажирский (или подъемник) |  |  | нет | - |  | - | отсутствует |  | К,О |  | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслужи-вания. |  |  |  |
| 3.5 |  | Дверь |  |  | есть | изображено схематично |  | - | Создают препятствия для прохода детей. |  | К,О |  | индивидуальное решение с ТСР |  |  |  |
| 3.6 |  | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |  |  | есть | изображено схематично |  | - | Узкие, с неокругленными углами, лестницы не имеют двустронних поручней и ограждений высотой 1,8 м и нет сплошного ограждения сеткой. |  | к,о,с |  | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслужи-вания. |  |  |  |
|  |  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны |  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  |  |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане |  | № фото |  |  |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) |  | ДУ | Изображено схематично |  | - |  | индивидуальное решение с ТСР |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступно условно, индивидуальное решение с ТСР

Приложение N 4 (I)

к Акту обследования объекта социальной

инфраструктуры к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от " 06 "  апреля  2021 г. №___

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад_____ комбинированного вида № 5____________________________________________

301607 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, дом 22__

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 19,3 | - | Перекрытия и стены не обладают высокими звукоизоли-рующими свойствами. Двери создают препятствие для прохода детей. Нет комбинированной системы искусственного освещения. Нет специализированной мебели. | Г, К, О, С | индивидуальное решение с ТСР | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны |  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  |  |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане |  | № фото |  |  |  |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  | ДУ |  |  |  |  | индивидуальное решение с ТСР |  |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступно условно, индивидуальное решение с ТСР

Приложение N 5

к Акту обследования объекта социальной

инфраструктуры к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от "06"  апреля  2021 г. №___

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад_____ комбинированного вида № 5____________________________________________

301607 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, дом 22__

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировачного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната |  |  |  | Узкое помещение, двери создают препятствия для прохода детей, окраска дверей не контрастирует со стенами. | к,о,с | технические решения невоз-можны - организация альтернативной формы обслужи-вания. |  |
| 5.2 | Душевая/ванная комната |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) |  |  |  | Двери создают препятствие для прохода детей. | к,о | технические решения невоз-можны - организация альтернативной формы обслужи-вания. |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны |  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  |  |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане |  | № фото |  |  |  |  |
| Санитарно-гигиенических помещений |  | ВНД |  |  |  |  | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |  |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД, технические решения невозможны -_______ организация альтернативной формы обслуживания______________________

Приложение N 6

к Акту обследования объекта социальной

инфраструктуры к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

от " 06 "  апреля  2021 г. №___

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад_____ комбинированного вида № 5____________________________________________

301607 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, дом 22__

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировачного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Есть | - | - | Нет комбинированной системы для искусственного освещения. Информация не доступна для детей. | к,с,о | технические решения невоз-можны - организация альтернативной формы обслу-живания. | - |
| 6.2 | Акустические средства | Нет | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны |  | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  |  |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане |  | № фото |  |  |  |  |
| Системы информации на объекте |  | ВНД | - |  | - |  | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |  |  |

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД, технические решения невозможны -_______ организация альтернативной формы обслуживания_____________________

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ОИВ

заместитель главы администрации МО Узловский район

________Е.П. Трегубова

"06" апреля 2021 год

Паспорт доступности

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

N ________________

- Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №5_____

1.2. Адрес объекта 301607 Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, дом 22_______________________________________________________

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание   2   этажей,  2971,5   кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 7745  кв. м

1.4. Год постройки здания  1971,  последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального  нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 (МДОУ д/с комбинированного вида № 5)_________________________________

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _301607 Россия, Тульская___ область, Узловский район, город Узловая, дом 22_________________________

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования администрации муниципального образования Узловской район____________

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Кирова, д. 25____________________________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг

________________________   дошкольное образование_____________________

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

_____________________________224/200_________________________________

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

- Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от железнодорожного вокзала до остановки «Березка», городским_________ автомобильным транспортом № 123, № 174, № 160, № 197, № 5____________

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту      нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта  300  м

3.2.2. Время движения (пешком)   5-6  мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

| № п/п |  | Категория инвалидов (вид нарушения) |  | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Все категории инвалидов и МГН |  | ВНД |  |
|  |  | в том числе инвалиды: |  |  |  |
| 2 |  | передвигающиеся на креслах-колясках |  | ВНД |  |
| 3 |  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  | ДУ |  |
| 4 |  | с нарушениями зрения |  | ДУ |  |
| 5 |  | с нарушениями слуха |  | ДУ |  |
| 6 |  | с нарушениями умственного развития |  | ДУ |  |

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны |  | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  | ДП-В |  |
| 2 | Вход (входы) в здание |  | ДУ |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  | ДУ |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  | ДУ |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  | ВНД |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) |  | ВНД |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  | ДП-В |  |

** - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДУ- доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | капитальный ремонт |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |  |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |  |  |
| 8 | Все зоны и участки |  |  |  |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ __________________________________________

в рамках исполнения __________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации      ДУ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской

области дата ________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

- Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 06 "   апреля   2021 г.

2. Акта обследования объекта: N акта _____ от " 06 "   апреля  2021 г.

3. Решения Комиссии _____________________ от "___" _________ 20___г.